| Descrição |  |
| --- | --- |
| Terapia Combinada: combinamos os eficientes efeitos do ultrasom na lipotripisa conjugando a aplicação com uma corrente de ação espacial (estéreo-dinâmicas) para ativação do sistema linfático; - Ultrasom de alta potência (45 watts) aliado com correntes polarizadas para promover tratamentos de Meso-Fono-Ionto; - Aplicações de Hidrolipoclasia; - Aplicação prévia, antecedendo cirurgias plásticas, lipoaspiração e lipoescultura; - Tratamento pós cirúrgicos dos hematomas provocados por cirurgias plásticas e lipos; - Abrandamento e tratamento de aderências; - Tratamentos com fonoforese; - Tratamentos com iontoforese. |  |
| Acessórios | Características |
| - 01 Cabeçote Aplicador - 01 CD Apostila Prática Manthus - 01 Cabo Conexão - 03 Cabos Azul - 01 Cabo Cinza - 02 Envelope p/ eletrodo 11x5 - 06 Eletrodos de Silicone 5x5 - 02 Eletrodos de Silicone 11x5 - 03 Cintas Elástica 60cm - 01 Tubo de Gel - 01 Cabo de Força - 01 Termo de Garantia - 01 Manual de operação | - Equipamento computadorizado - Ultrasom de 3MHz com potência real de 45 Watts - Correntes polarizadas e despolarizadas - Monitoração de temperatura - Ajuste total dos comandos pelo cabeçote. - Contínuo e Pulsado - Voltagem automática 110/220V - Dimensão Aparelho: 50,3cm x 38,2cm x 56cm (CxLxA) - Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF - Voltagem automática (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 50VA. - Dimensão: 20 x 27,5 x 11 cm (LxPxA) Peso 15Kg - Monitor: 50,3cm x 38,2cm x 56cm (CxLxA) 15Kg - Rack: 57cm x 51cm x 96 cm (CxLxA) 30Kg - Equipamento Patenteado . |
| Equipamento Computadorizado com Software |  |
| SOFTWARE O MANTHUS utiliza uma interface gráfica amigável com três módulos de programação onde doses, ajustes e parâmetros são totalmente controlados através das teclas do cabeçote.. |  |
| SONOPHASYS-RT (Ultrasom + Correntes Esteréodinâmicas), Lipolise + Ativação do Sistema Neurovegetativo, este módulo não utiliza eletrodos dispersivos, as correntes estéreo dinâmicas circularão entre os três pólos do cabeçote.. |  |
| PHONO-IONTO-PORAÇÃO (Ultrasom + Correntes Polarizadas), Ultra Som + Iontoforese, este módulo coloca-se o eletrodo dispersivo para fazer Terapia Combinada.. |  |
| ENDOPHASYS-RT Este módulo permite a aplicação exclusiva de correntes, com três canais de saída de corrente que podem ser utilizados para fins analgésicos. Indicado para eletro-massagem e pré-procedimento invasivos (Intradermoterapia).. |  |
| Exclusivo Cabeçote Tripolar |  |
| É o único com exclusivo Cabeçote Tripolar com correntes Estéreo-dinâmicas, tecnologia desenvolvida e patenteado pela KLD. Cabeçote que gera ultrasom e correntes estéreo-dinâmicas ao mesmo tempo, permitindo que o combate a celulite e gorduras localizadas seja mais rápido e efetivo.. | Cabeçote Tripolar Emissor de ultra-som de 3MHz (45W), associado a um gerador de estímulos elétricos tripolares, o qual produz correntes este-reodinâmicas..; Controle Total de Parâmetros As teclas do cabeçote permite a programação, ajustes e doses, facilitando a aplicação sem a necessidade de se locomover até o equipamento... |